## Indicateurs
Le tableau ci-dessous liste les indicateurs obligatoires pour la réalisation des plan d'amélioration des réseaux de chaleur et de froid. Cette liste peut également servir pour les réseaux efficaces, sans caractère obligatoire, à la réalisation des schéma-directeurs des énergies.
Etape 1 : Evaluation de la situation actuelle
Tableau E1 - État actuel du réseau
Indicateur | Valeur/résultats attendus | Type de réseau (Tous si non précisé) | Statut de l'indicateur (obligatoire si non précisé / si disponible) | Source
Indicateurs d'efficacité
Taux d'ENR&R | % (définition directive efficacité énergétique) | Chaleur |  | Exploitation
Contenu CO2 direct | gCO2/kWh (définition directive efficacité énergétique) | Froid |  | Exploitation
Indicateurs généraux
Coût actualisé de la chaleur/du froid | Coût moyen (€HT/MWh)= recette totale (R1+R2)/énergie livrée et mesurée en sous-station |  |  | EARCF (calculé)
Cartographie de toutes les installations de production de chaleur, le réseau et les stations de pompage | Format SIG à préciser, niveau de température et pression en régime nominal, diametre, technologie, age selon les tronçons |  | Tracé du réseau obligatoire | Exploitation
Livraisons de chaleur ou de froid (facturées en sous-station) | MWh/an |  |  | EARCF (requis)
Rendement général (entrant chaufferie/énergie livrée) | % |  |  | EARCF (calculé)
Durée d'interuption de service | h/an (indicateur classement) |  |  | Indicateur classement
Production y compris appoint et secours
Capacité de production installée (par source d'énergie) | MW |  |  | EARCF (requis)
Livraison d'ENR&R (définition directive efficacité énergétique) | MWh/an | Chaleur |  | Exploitation
Nombre d'unités de production de chaleur ou de froid (par source d'énergie) | Nombre |  |  | Exploitation
Volume énergétique total produit (sortie unité de production) | MWh/an |  |  | EARCF (requis)
Volume énergétique total consommé (entrée unité de production) | MWh/an |  |  | EARCF (requis)
Consommation des auxiliaires | MWh/an |  |  | EARCF (requis)
Monotone du réseau | courbe |  |  | Exploitation
Unité existantes et unités prévues - énergies renouvelables (par unité) | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé |  |  | Exploitation
Unité existantes et unités prévues - chaleur de récupération (par unité) | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé |  |  | Exploitation
Unité existantes et unités prévues - cogénération à haut rendement (par unité) | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé |  |  | Exploitation
Unité existantes et unités prévues - chaufferie fossiles | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé |  |  | Exploitation
Périodes de disponibilité (par unité de production de chaleur) | % de l'année pendant lequel l'unité injecte de la chaleur dans le réseau de chaleur et de froid |  |  | Exploitation
Température en sortie d'unité | °C |  |  | Exploitation
Évolution de la température (livraison et retour) | °C |  |  | Exploitation
Nombre, capacité et technologie des installations de stockage de chaleur ou de froid | Nombre, MW , MWh/an entrant et sortant du stockage |  |  | Exploitation
Canalisations
Longueur du réseau et couverture spatiale | km |  |  | EARCF (requis)
Répartition des tronçons selon : vapeur, eau surchauffée/eau chaude | % kilométrique - vapeur - eau surchauffée - eau chaude | Chaleur |  | EARCF (requis)
Technologie des canalisations | % kilométrique - En galerie ou caniveau - Isolation sur chantier - Pré-isolé |  | Si disponible | Exploitation
Détection de fuite | % kilométrique |  | Si disponible | Exploitation
Consommation d'eau annuelle | m3/an |  |  | Exploitation
Nombre de fuites traitées par an | Nombre/an |  | Si disponible | Exploitation
Nombre de points de corrosion (optionnel) | Nombre |  | Si disponible | Exploitation
Qualité de l'eau | Fer dissous mg/l Fer total mg/l Cuivre dissous mg/l Cuivre total mg/l |  | Si disponible | Exploitation
Rendement de distribution | % (Volume énergétique en sortie d'unité de production / volume énergétique livré en sous-station) |  |  | EARCF (calculé)
Clients
Nombre de sous-station total | Nombre % résidentiel, % tertiaire % industriel |  |  | EARCF (requis) pour le nombre total
Volume énergétique livré | MWh/an |  |  | EARCF (requis)
Puissance souscrite totale | kW, total des URF |  |  | EARCF (requis)
Puissane souscrite client (par sous-station) | kW, URF |  |  | Exploitation
Type de d'usage du bâtiment (par sous-station) | Résidentiel, tertiaire ou industriel |  |  | Exploitation
Demande de chaleur ou de froid(par sous-station) | kWh, % chauffage % ECS % froid |  |  | Exploitation
Présence d'une loi d'eau sur le secondaire ? (par sous-station) | Oui/Non |  | Si disponible | Exploitation
Niveaux de température au secondaire (par sous-station) - Nominal et contractuel - Moyen (pondéré par les livraisons) | °C - Contractuel - Moyenne |  | Si disponible | Exploitation
Température de retour moyenne (par sous-station) | °C |  | Si disponible | Exploitation
Etape 2 : Potentiel en matière d'énergies renouvelables, de chaleur fatale et de cogénération à haut rendement
Tableau E2 - Potentiel en matière d'énergies renouvelables, de chaleur fatale et de cogénération à haut rendement - Analyse simplifiée
Source d'énergie | Potentiel | Température de la source | Type de réseau (Tous si non précisé) | Statut de l'indicateur (obligatoire / si disponible)
Chaleur fatale | GWh/an | °C (fourchette possible)
Géothermie | GWh/an | °C (fourchette possible)
Solaire thermique | GWh/an | °C (fourchette possible)
Biomasse | GWh/an | °C (fourchette possible)
Aérothermie | GWh/an | °C (fourchette possible)
Autre (à préciser) | GWh/an | °C (fourchette possible)
Tableau E3 - Potentiel en matière d'énergies renouvelables, de chaleur fatale et de cogénération à haut rendement - Analyse détaillée
Source d'énergie | Technologie de conversion | Température de production | Énergie thermique théoriquement disponible | Puissance disponible
Chaleur fatale | Directe ou via PAC (température de la source à préciser), si les deux alors séparer la ligne en deux | °C (fourchette possible) | Installation 1, X GWh Installation 2, X GWh | Installation 1, X MW Installation 2, X MW
Géothermie | Directe ou via PAC (température de la source à préciser), si les deux alors séparer la ligne en deux | °C (fourchette possible) | Installation 1, X GWh Installation 2, X GWh | Installation 1, X MW Installation 2, X MW
Solaire thermique | Directe ou via PAC (température de la source à préciser), si les deux alors séparer la ligne en deux | °C (fourchette possible) | Installation 1, X GWh Installation 2, X GWh | Installation 1, X MW Installation 2, X MW
Biomasse | Condensation des fumées à préciser | °C (fourchette possible) | Installation 1, X GWh Installation 2, X GWh | Installation 1, X MW Installation 2, X MW
Aérothermie |  | °C (fourchette possible) | Installation 1, X GWh Installation 2, X GWh | Installation 1, X MW Installation 2, X MW
Autre |  | °C (fourchette possible) | Installation 1, X GWh Installation 2, X GWh | Installation 1, X MW Installation 2, X MW
Etape 3 : Scénario de demande de chaleur
Tableau E4 - Rapport sur les principales conclusions tirés des scénarios de demande de chaleur chaleur du plan quinquennal relatif au réseau de chaleur et de froid
Indicateur | Valeur | Type de réseau (Tous si non précisé) | Statut de l'indicateur (obligatoire / si disponible)
Nombre de clients potentiels | Nombre
Énergie nécessaire pour approvisionner les nouveaux clients | MWh/an
Énergie nécessaire pour approvisionner tous les clients (y compris les clients potentiels) | MWh/an
Etape 4 : Concept technique pour l'avenir
Tableau E5 - Concept technique pour l'avenir, données prévisionnelles
Indicateur | Valeur | Type de réseau (Tous si non précisé) | Statut de l'indicateur (obligatoire si non précisé)
Indicateurs d'efficacité
Taux d'ENR&R | % (définition directive efficacité énergétique) | Réseau de chaleur
Contenu CO2 direct | gCO2/kWh (définition directive efficacité énergétique) | Réseau de froid
Généralité
Coût actualisé de la chaleur/du froid | Coût moyen (€HT/MWh)= recette totale (R1+R2)/énergie livrée et mesurée en sous-station
Cartes cartographiant toutes les installations de production de chaleur, le réseau et les stations de pompage | Format SIG à préciser, niveau de température et pression en régime nominal, diametre, technologie, age selon les tronçons
Livraison de chaleur ou de froid | MWh/an
Livraison d'ENR&R (définition directive efficacité énergétique) | MWh/an | Réseau de chaleur
Durée d'interuption de service (indicateur classement) | h/an |  | Si disponible
Rendement général (entrant chaufferie/énergie livrée) | %
Production de chaleur y compris appoint secours
Volume énergétique total produit (sortie unité de production) | MWh/an
Volume énergétique total consommé (entrée unité de production) | MWh/an
Volume énergétique consommé par les auxiliaires | MWh/an |  | Si disponible
Monotone de production | courbe
Unité existantes et unités prévues - énergies renouvelables (par unité) | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé
Unité existantes et unités prévues - chaleur de récupération (par unité) | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé (notamment électricité PAC)
Unité existantes et unités prévues - cogénération à haut rendement (par unité) | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé
Unité existantes et unités prévues - chaufferie fossiles | MW, MWh/an produit, source d'énergie, MWh/an consommé
Périodes de disponibilités de chaque unité de production de chaleur | % de l'année pendant lequel l'unité injecte de la chaleur dans le réseau de chaleur et de froid
Évolution de la température (livraison et retour) | °C
Nombre, capacité et technologie des installations de stockage de chaleur ou de froid | Nombre, MW , MWh/an entrant et sortant du stockage
Canalisations
Longueur du réseau et couverture spatiale | km
Répartition des tronçons selon : vapeur, eau surchauffée/eau chaude | % kilométrique - vapeur - eau surchauffée - eau chaude | Réseau de chaleur
Technologie des canalisations (optionnel) | % kilométrique - En galerie ou caniveau - Isolation sur chantier - Pré-isolé |  | Si disponible
Détection de fuite | % kilométrique |  | Si disponible
Consommation d'eau annuelle | m3/an
Qualité de l'eau | Fer dissous mg/l Fer total mg/l Cuivre dissous mg/l Cuivre total mg/l |  | Si disponible
Rendement de distribution | % (Volume énergétique en sortie d'unité de production / volume énergétique livré en sous-station)
Clients
Nombre de sous-station | Nombre % résidentiel, % tertiaire % industriel
Volume énergétique livré | MWh/an
Puissance souscrite totale | kW
Type de d'usage du bâtiment (par sous-station) | Résidentiel, tertiaire ou industriel
Demande de chaleur ou de froid (par sous-station) | kWh, % chauffage % ECS % de froid
Type actuel de fourniture de chaleur (par sous-station)
Présence d'une loi d'eau ? (par sous-station) | Oui/Non |  | Si disponible
Niveaux de température au secondaire (par sous-station) - Nominal et contractuel - Moyen (pondéré par les livraisons) | °C - Contractuel - Moyenne |  | Si disponible
Température de retour moyenne (par sous-station) | °C |  | Si disponible
Etape 5 : calendrier, ressources et stratégie
E-6 Synthèse sur les coûts et financement du plan quinquennal du réseau de chaleur et de froid
Indicateur | Valeur | Type de réseau (Tous si non précisé) | Statut de l'indicateur (obligatoire / si disponible)
Investissement total requis | Euros (EUR) % distribution % production
Investissements couverts par un financement public | %
Calendrier de mise en service des unités de production (par unité) | date